## check_list
自照SW | SWの最小電流大丈夫か？ DC5V 1mA | マイコン入力のSWは抵抗アレイでプルアップ
| 配線線材 耐圧：600V 電流：5A | ・UL1015=600V AWG22=10A,AWG20=13A

## 2025_07
分類 | maker | 品番 |  | 単価 | 員数 | 小計
|  |  |  | 0 | 1 | 0
SW電源24V | コーセル | LHA30F-24-SN | フルタカ | 3520 | 1 | 3520 | AC85 ～ 264V
基板U | JLCPCB | Control PCB | JLC | 30000 | 1 | 30000
|  | USB-UART変換基板 |  | 1000 | 1 | 1000
|  | その他部品 |  | 30000 | 1 | 30000
|  | 加工費 |  | 32000 | 1 | 32000
ケース | タカチ | SL249-43-43BS | Monotarou | 30000 | 1 | 30000 | 側板ブラック/パネルシルバー(BS)
|  | 加工費 |  | 60000 | 1 | 60000
|  | 印刷 |  | 50000 | 1 | 50000
自照スイッチ | オムロン | A16L-AWM-5D-1 | Monotarou | 1410 | 6 | 8460 | Ch select(1-6)
LEDブラケット | サトーパーツ | DB-10-F-CHG | Monotarou | 900 | 1 | 900 | シルバー/緑、リモート表示
トグルSW | NKK | D2-2012P | Monotarou | 500 | 2 | 1000 | Auto/Manual、Buzzer ON/OFF
ヒューズホルダー | サトーパーツ | F-120-B |  | 500 | 1 | 500
ロッカースイッチ | omron | A8A-222-1 |  | 1200 | 1 | 1200 | ネオン付（赤）、Powerスイッチ
ブザー | omron | M2BJ-B24 |  | 2600 | 1 | 2600
USB端子パネル取付 | RS-PRO | 862-1573 | RS | 1300 | 1 | 1300 | Type-B→A
端子台4P | サトーパーツ | ML-5300-M4-4P |  | 1500 | 5 | 7500
端子台2P | サトーパーツ | ML-5300-M4-2P |  | 800 | 1 | 800
丸型コネクター | 七星科学研究所 | NCS-25-6-P |  | 950 | 1 | 950 | パトライト用
丸型コネクター | 七星科学研究所 | NCS-25-6-R |  | 700 | 1 | 700 | パトライト用
パワーリレー | オムロン | MJN2C-N-DC24 | mouser | 5200 | 8 | 41600
パワーリレーsocket | オムロン | PTF11PC | mouser | 3000 | 8 | 24000
電源配線用線材(黒) | MISUMI | KIV-2SQ-BE-10 | Misumi | 3400 | 4 | 13600 | 2sq、10m
| 葵 | AWG26、XH |  | 100 | 100 | 10000 | 内部配線XH
DINレール | 未来工業 | DNR315-1000 |  | 300 | 1 | 300
ターミナル | サトーパーツ | T-10 | Misumi | 900 | 1 | 900
パトライト | パトライト | RFT-24A-R | Misumi | 41200 | 1 | 41200
USBリピータケーブル | SANWA | KB-USB-R305 |  | 8580 | 1 | 8580 | 5m
USBハブ |  |  |  | 5000 | 1 | 5000
銘板 |  |  |  | 20000 | 1 | 20000
ブラケット | misumi | side_pannel |  | 5300 | 2 | 10600 | meviy ３日
|  | 塗装 |  | 5000 | 2 | 10000
|  | top_pannel | Misumi | 4000 | 1 | 4000 | meviy ３日
|  | 塗装 |  | 5000 | 1 | 5000
|  | ラック固定 | Misumi | 2000 | 2 | 4000
|  |  |  | 0 | 0 | 0
予備 |  | 内部配線 |  | 200000 | 1 | 200000
[6 empty] | 661210 |  | 661210
高速 |  | 丸岡-滑川 |  | 4500 | 10 | 45000 | 5日間
ガソリン(往復) | 7000 |  |  | 7000 | 5 | 35000 | 5日間
[6 empty] | 80000 |  | 80000
|  | 設計費(機構設計) |  | 4500 | 40 | 180000 | 5日間
|  | 設計費(回路設計) |  | 4500 | 40 | 180000 | 5日間
PCソフト |  | ソフト開発(仕様検討) |  | 4500 | 40 | 180000 | 5日間
PCソフト |  | ソフト開発(コーディング) |  | 4500 | 80 | 360000 | 10日間
PCソフト |  | ソフト開発(デバッグ) |  | 4500 | 80 | 360000 | 10日間
PIC |  | ソフト開発 |  | 4500 | 32 | 144000 | 2日間
|  | 資料作成 |  | 4500 | 16 | 72000 | 2日間
[5 empty] | 328 | 1476000 |  | 1476000
組立 |  | 配線 |  | 3800 | 24 | 91200 | 3日間
組立 |  | 組み立て |  | 3800 | 24 | 91200 | 3日間
組立 |  | 動作チェック |  | 4500 | 24 | 108000 | 3日間
組立 |  | 基板組み立て |  | 3800 | 4 | 15200 | 3日間
[5 empty] | 72 | 305600 |  | 305600
14sq、4芯、10m | 富士電線工業 | VCT14SQx2C |  | 16980 | 1 | 16980 | モノタロウ
2sq、4芯、10m | 富士電線工業 | VCT-4-2SQ-10 |  | 5400 | 1 | 5400 | ミスミ
PCR6000用USB | 菊水 | US05-PCR-LE |  | 20000 | 0 | 0
[6 empty] | 22380 |  | 22380
683590
リース料 |  | PCR6000E
PCR6000E | PCR6000LE レンタル |  |  | 379000 | 1 | 379000 | 横河レンタリース
WT310E |  |  |  | 25000 | 1 | 25000 | 横河レンタリース
404000
[6 empty] | 2545190 |  | 2545190

## Sheet1
品番 | 長さ | メーカー | 発注先 | 単価
VCT14SQx2C | 10m | 富士電線工業 | モノタロウ | 16980
VCT-4-2SQ-10 | 10m | 富士電線工業 | ミスミ | 5400

## 標準見積(old)
AC電源 | [5 empty] | 員数 | 小計
| KIKUSUI | PCR3000WEA2 | 2900000 |  | 0~322V,3KVA,30A/15A | 0 | 0
|  | AC14-1P3M-M6C-3S | 200000 |  | 電源コード | 0 | 0
| ITECH | IT7626J | 1540000 | 日本測器 | 600V/6A/2700VA、1φ、 9U or 15Uラックマウト | 0 | 0
| ITECH | IT-E763A |  | 日本測器 | 昇圧ユニット IT-E760シリーズ | 0 | 0
0
| 計測技術研究所 | 6730 | 1929000 |  | 本体,165Kg,430x711x730,仮想com | 1 | 1929000
| 計測技術研究所 | Opt.624-for6730 | 198000 |  | 600V出力 | 1 | 198000
|  | 検査成績書 | 15000 |  |  | 1 | 15000
|  | 運送費 | 51000 |  |  | 1 | 51000 | 2193000
0
電流電圧計 | [6 empty] | 0
| YOKOGAWA | WT310 | 187000 |  |  | 0 | 0
| TEXIO | GPM-8213 | 130000 |  | LAN/RS232/USB | 1 | 130000
| TEXIO | ラックマウント | 8000 |  | 2Uハーフサイズ向ラックマウントパネル | 1 | 8000
|  | 検査成績書 | 15000 |  |  | 1 | 15000
|  | 配線材 | 20000 |  |  | 1 | 20000 | 173000
| OWON | XDM1041 | 19800 | MONOTAROU | LAN/RS232 | 0 | 0
0
リレー | [6 empty] | 0
| OMRON | G9KA-1A-E DC12 | 14870 |  | 見積は高い方 | 3 | 44610
|  | MJN2C-N-DC24 | 5584 | Mouser(本命) | DPDT,DC24V,LED付,470Ω(51mA) | 0 | 0
0
IO | [6 empty] | 0
| CONTEC | DIO-0808LY-USB | 40260 |  | 8ch/8chUSB絶縁 | 1 | 40260
| MONOTAROU | MUC-ARS23210 | 2290 |  | USB-RS232C | 0 | 0
| CONTEC | DIO-1616LN-ETH | 60170 |  | Ethernet I/Oユニット デジタル入出力 | 0 | 0
| TP-LINK | TL-SG105 | 2629 | MONOTAROU | スイッチングハブ | 0 | 0
|  | USBハブ | 10000 |  |  | 1 | 10000
|  | USBケーブル | 5000 |  |  | 4 | 20000
|  | USBコネクタ(パネル) | 5000 |  | パネルマウント | 4 | 20000
ラック | [6 empty] | 0
| 日東工業 | FR45-12E | 126000 |  | 本体、ライトベージュ、42kg | 1 | 126000
|  | RD72-6TS | 11000 |  | ストッパー付き、2個入、Φ65 | 2 | 22000
|  | RD11-34EA | 27500 |  | EIA用ユニットシャシ | 2 | 55000
|  | RD13-35E | 7700 |  | 棚板・EIA用、パールホワイト | 1 | 7700
SW電源
| misumi | ESP20-20-24 | 3307 | misumi | switching24V、DINレール | 1 | 3307
その他
| 配線部材 |  | 400000 |  |  | 1 | 400000
| 加工費 |  | 400000 |  | ケース加工等 | 1 | 400000
パトライト | [6 empty] | 0
| NE-24A-R |  | 4900 |  |  | 0 | 0
| ブラケット |  | 20000 |  |  | 0 | 0
| NE-S-USB |  | 29500 |  | USB,直置き | 1 | 29500
3544377
0
運送・出張
| ヤマトJITBOX | JITBOX | 14630 |  | 福井－富山 | 2 | 29260
|  | option | 18200 |  | 2人、スロープ | 1 | 18200
| 出張費 | 丸岡－砺波（高速） | 3770 |  |  | 4 | 15080
|  | ガソリン(往復) | 6120 |  | 2日 | 2 | 12240
|  | 段差スロープ(仮) | 20000 |  | 2日 | 1 | 20000
94780
|  | 設計費 | 4500 |  |  | 80 | 360000
|  | ソフト開発 | 4500 |  |  | 80 | 360000
|  | 配線 | 3800 |  |  | 40 | 152000
|  | 組み立て | 3800 |  |  | 40 | 152000
|  | 動作チェック | 4500 |  |  | 40 | 180000
|  | 資料作製 | 4500 |  |  | 40 | 180000
1384000
5023157

## 修正依頼
1 | P4の制御ソフトの画像 | 目標値1Aに対して測定値5.1A→1.0A、0.75Aに対して測定値4.2A→0.75Aに修正願います。
2 | 異常ブザーについて | 測定線が外れた場合、製品保護のため、測定を中断する機能を追加してください
3 | 立ち合い検査 | 一度、日野電子様へ伺い、御立会検査をする予定ですので仕様書に追加してください
4 | 測定・停止ボタン | 以前、頂いた仕様書（6CH_VCT励磁特性測定仕様書）には、下記のような測定・停止コマンドがありましたが、今回は、ありませんでした。記載漏れでしょうか？
5 | ソフトの流れを追加